## Sheet1
scn_name | line_id | bus0 | bus1 | type | carrier | x | r | g | b | s_nom | s_nom_extendable | s_nom_min | s_nom_max | s_max_pu | build_year | lifetime | capital_cost | length | cables | terrain_factor | num_parallel | v_ang_min | v_ang_max | v_nom | geom | topo | Projekt | Projekt_id | Maßnahme | Startpunk | Endpunkt | Length type | Length | Trassenlänge in km | Trassenlänge in km | Spannung | NOVA-Typ | Art | s_nom | cables | Bundesländer | NOVA-Kategorie | TYNDP | PCI | EnLAG / BBP | anvisierte Inbetriebnahme | Umsetzungsstand | ÜNB | M-Nr. | Szenario | Anmerkung
50HzT-003 | 29301 | [16 empty] | 120 | 6 | [7 empty] | EnLAG | 3 | Neuenhagen – Vierraden – Bertikow | Neuenhagen | Vierraden | Ausbau&Betand |  | 56 | 64 | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  | 6 | BB | NVA |  |  | EnLAG Nr. 3 | 2023 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | Zusätzliche 380kV Freileitung | double line | old line will be dismantled | grid reinforcement and expansion
50HzT-003 | 29302 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | EnLAG | 3 |  | Vierraden | Bertikow | Ausbau |  | * | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  | 3 | BB | NVA |  |  | EnLAG Nr. 3 | 2023 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | Zusätzliche 380kV Freileitung
50HzT-003 | 29303 | [16 empty] | 5 | [10 empty] | 2. Einschleifung Vierraden | 2. Einschleifung Vierraden |  | Ausbau |  | 5 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  |  | BB | NVA |  |  |  | 2022 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-007 | 29304 | [16 empty] | 75 | [8 empty] | EnLAG | 11 | Neuenhagen – Wustermark | Umspannwerk Neuenhagen | Wustermark | Ausbau&Betand |  | 14 | 61 | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BB | NVA |  |  | EnLAG Nr. 11 | 2022, 2023 | 4: Genehmigt oder im Bau
50HzT-035 | 29305 | [16 empty] | 2 | [10 empty] | Netzanschluss PSW (Pumpspeicherwerk) Leutenberg | PSW Leutenberg | Leutenberg | Ausbau |  | 2 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  |  | TH |  |  |  |  | 2028
50HzT-P34 | 29306 | [16 empty] | 64 | [8 empty] | BBPIG | 39 | Perleberg – Stendal / West – Wolmirstedt | Perleberg | Stendal/West | Bestand |  |  | 64 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BB, ST | NV |  |  | BBP Nr. 39 | 2022, 2023 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 5: Realisiert
50HzT-P34 | 29307 | [16 empty] | 37 | [8 empty] | BBPIG | 39 |  | Stendal/West | Wolmirstedt | Bestand |  |  | 37 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BB, ST | NV |  |  | BBP Nr. 39 | 2022, 2023 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 5: Realisiert
50HzT-P34 | 29308 | [16 empty] | 37 | [8 empty] | BBPIG | 39 | Parchim / Süd – Perleberg | Parchim / Süd | Perleberg | Bestand |  |  | 37 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | MV, BB | NV |  |  | BBP Nr. 39 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-P34 | 29309 | [16 empty] | 53 | [8 empty] | BBPIG | 39 | x | Güstrow | Parchim / Süd | Bestand |  |  | 53 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | MV | NV |  |  | BBP Nr. 39 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-P36 | 29310 | [16 empty] | 32 | [8 empty] | BBPIG | 11 | Bertikow – Pasewalk | Bertikow | Pasewalk | Bestand |  |  | 32 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BB, MV | NV |  |  | BBP Nr. 11 | 2024, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-P38 | 29311 | [16 empty] | 27 | [8 empty] | BBPIG | 13 | Pulgar – Geußnitz (Abschnitt Ost) | Pulgar | Geußnitz (Abschnitt Ost) | Bestand |  |  | 27 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung |  |  | SN | NV |  |  | BBP Nr. 13 | 2024, 2025 | 4: Genehmigt oder im Bau
50HzT-P38 | 29312 | [16 empty] | 41 | [8 empty] | BBPIG | 13 | Geußnitz – Bad Sulza (Abschnitt Mitte) | Geußnitz | Bad Sulza (Abschnitt Mitte) | Bestand |  |  | 41 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | SN, TH | NV |  |  | BBP Nr. 13 | 2024, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-P38 | 29313 | [16 empty] | 37 | [8 empty] | BBPIG | 13 | Bad Sulza – Vieselbach (Abschnitt West) | Bad Sulza | Vieselbach (Abschnitt West) | Bestand |  |  | 37 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | TH | NV |  |  | BBP Nr. 13 | 2024, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-P39 | 29314 | [16 empty] | 66 | [8 empty] | BBPIG | 14 | Röhrsdorf – Weida (Abschnitt Ost) | Röhrsdorf | Weida (Abschnitt Ost) | Bestand |  |  | 66 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | SN, TH | NV |  |  | BBP Nr. 14 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-P39 | 29315 | [16 empty] | 43 | [8 empty] | BBPIG | 14 | Weida – Remptendorf (Abschnitt West) | Weida | Remptendorf (Abschnitt West) | Bestand |  |  | 43 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | TH | NV |  |  | BBP Nr. 14 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT- P180 | 29316 | [16 empty] | 28 | [10 empty] | Marzahn – Friedrichshain – Mitte – Charlottenburg – Reuter – Teufelsbruch (cabel) | Marzahn | Friedrichshain | Bestand |  |  | 28 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BE | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Ge- nehmigungsverfahren, 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | M406
50HzT- P180 | 29317 | [28 empty] | Friedrichshain | Mitte | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BE | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Ge- nehmigungsverfahren, 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau
50HzT- P180 | 29318 | [28 empty] | Mitte | Charlottenburg | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BE | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Ge- nehmigungsverfahren, 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau
50HzT- P180 | 29319 | [28 empty] | Charlottenburg | Reuter | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BE | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Ge- nehmigungsverfahren, 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau
50HzT- P180 | 29320 | [28 empty] | Reuter | Teufelsbruch (cabel) | Bestand |  |  | *
50HzT- P213 | 29321 | [16 empty] | 8 | 6 | [7 empty] | EnLAG | 12 | Interkonnektor DE – PL | Eisenhüttenstadt | punkt Deutsch-Polnischen | Ausbau |  | 8 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  | 6 | BB | NA | x |  | EnLAG Nr. 12 | 2035 | 2: Im ROV/BFP |  |  |  | double line
50HzT- P213 | 29322 | [16 empty] | 7 | [8 empty] | EnLAG | 12 | Einschleifung Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstadt | Leitung Preilack – Neuenhagen | Ausbau |  | 7 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  |  | BB | NA |  |  | EnLAG Nr. 12 | 2035 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT- P221 | 29323 | [8 empty] | 700 | [7 empty] | 60 | [8 empty] | BBP | 69 | DC-Kabel Hansa PowerBridge (HPB | Punkt DC-Kabel Hansa Power | Punkt Bridge (HPB) | Ausbau |  | 60 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | 700 |  | MV | NA | x |  | BBP Nr. 69 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | HVDC
50HzT- P413 | 29324 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 2. Einschleifung Klostermansfeld | Klostermansfeld | Klostermansfeld | Bestand |  |  | 1 |  | Errichtung einer Lei- tung: Parallelneubau | Leitung |  |  | ST | NV |  |  |  | 2024 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT- P450 | 29325 | [16 empty] | 89 | [8 empty] | BBP | 61 | Ragow – Streumen | Ragow | Streumen | Bestand |  |  | 89 |  | horizontal | Leitung |  |  | BB, SN | NO |  |  | BBP Nr. 61 | 2022 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-001 | 29326 | [8 empty] | 2700 | [7 empty] | 33 | [8 empty] | EnLAG | 2 | Wehrendorf – St. Hülfe | Wehrendorf | Punkt Lemförde | Bestand |  |  | 33 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 2700 |  | NI | NV |  |  | EnLAG Nr. 2 | 2023 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | 4000A
AMP-001 | 29327 | [8 empty] | 2700 | [16 empty] | EnLAG | 2 |  | Punkt Lemförde | St. Hülfe | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 2700 |  | NI | NV |  |  | EnLAG Nr. 2 | 2023 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | 4000A
AMP-009 | 29328 | [16 empty] | 73 | [8 empty] | EnLAG | 5 | Niederrhein – Punkt Wettringen | Niederrhein | Punkt Wettringen | Bestand |  |  | 73 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | NW | NV | x |  | EnLAG Nr. 5 | 2023 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-009 | 29329 | [16 empty] | 12 | [8 empty] | EnLAG | 5 | Niederrhein – Punkt Wettringen (Kabel) | Niederrhein | Punkt Wettringen (Kabel) | Bestand |  |  | 12 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | NW | NV | x |  | EnLAG Nr. 5 | 2023 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-009 | 29330 | [16 empty] | 65 | [8 empty] | EnLAG | 5 | Punkt Wettringen – Punkt Meppen | Punkt Wettringen | Punkt Meppen | Ausbau |  | 65 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  |  | NI, NW | NA | x |  | EnLAG Nr. 5 | 2025, 2027 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-010 | 29331 | [16 empty] | 14 | [8 empty] | EnLAG | 16,18 | Punkt Gaste – Lüstringen | Punkt Gaste | Lüstringen | Bestand |  |  | 14 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung |  |  | NI | NV |  |  | EnLAG Nr. 16, 18 | 2026, 2028 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-010 | 29332 | [16 empty] | 21 | [8 empty] | EnLAG | 16,18 | Lüstringen – Wehrendorf | Lüstringen | Wehrendorf | Bestand |  |  | 21 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | NI | NV |  |  | EnLAG Nr. 16, 18 | 2027, 2028 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-010 | 29333 | [16 empty] | 29 | [8 empty] | EnLAG | 16,18 | Lüstringen – Hesseln | Lüstringen | Hesseln | Bestand |  |  | 29 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | NI, NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 16, 18 | 2026, 2027 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-010 | 29334 | [16 empty] | 29 | [8 empty] | EnLAG | 16,18 | Hesseln – Gütersloh | Hesseln | Gütersloh | Bestand |  |  | 29 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 16, 18 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-014 | 29335 | [16 empty] | 7 | [8 empty] | EnLAG | 14,15 | Punkt Fellerhöfe – Punkt St. Tönis | Punkt Fellerhöfe | Punkt St. Tönis | Bestand |  |  | 7 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14, 15 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-014 | 29336 | [16 empty] | 6.5 | [8 empty] | EnLAG | 14,15 | Punkt St. Tönis – Punkt Hüls-West | Punkt St. Tönis | Punkt Hüls-West | Bestand |  |  | 6.5 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zuoder Umbeseilung | Leitung |  |  | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14, 15 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-014 | 29337 | [16 empty] | 14 | [8 empty] | EnLAG | 14,15 | Utfort – Pkt. Hüls-West | Utfort | Punkt Hüls-West | Bestand |  |  | 14 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14, 15 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-014 | 29338 | [16 empty] | 20 | [8 empty] | EnLAG | 14,15 | Osterath – Gohrpunkt | Osterath | Gohrpunkt | Bestand |  |  | 20 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14, 15 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-014 | 29339 | [16 empty] | 10 | [8 empty] | EnLAG | 14,15 | Gohrpunkt – Rommerskirchen | Gohrpunkt | Rommerskirchen | Bestand |  |  | 10 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14, 15 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-014 | 29340 | [16 empty] | 50 | [8 empty] | EnLAG | 14,15 | Utfort – Osterath | Utfort | Osterath | Bestand |  |  | 50 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zuoder Umbeseilung | Leitung |  |  | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14, 15 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-014 | 29341 | [16 empty] | 2 | [8 empty] | EnLAG | 14,15 | Punkt Birkenhof – Gellep | Punkt Birkenhof | Gellep | Bestand |  |  | 2 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14, 15 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-018 | 29342 | [16 empty] | 38 | 6 | [7 empty] | 15 | 15 | Rommerskirchen – Sechtem | Rommerskirchen | Sechtem | Bestand |  |  | 38 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  | 6 | NW | NV |  |  | 15 | 2022, 2024 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | one existing, two new circuit
AMP-022 | 29343 | [16 empty] | 21 | [8 empty] | EnLAG | 19 | Kruckel – Punkt Ochsenkopf | Kruckel | Punkt Ochsenkopf | Bestand |  |  | 21 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 19 | 2021/ 2025, 2022/ 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | new constructuion
AMP-022 | 29344 | [16 empty] | 105 | [8 empty] | EnLAG | 19 | Punkt Ochsenkopf – Dauersberg | Punkt Ochsenkopf | Dauersberg | Bestand |  |  | 105 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | NW, RP | NV | x |  | EnLAG Nr. 19 | 2024/ 2025, 2025/ 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | new constructuion
AMP-028 | 29345 | [16 empty] | 5 | [10 empty] | Punkt Wanne – Punkt Günnigfeld | Punkt Wanne | Punkt Günnigfeld | Bestand |  |  | 5 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung |  |  | NW | NV |  |  |  | 2024, 2026 | 1: Vorbereitung Planungs- und Geneh- migungsverfahren
AMP-032 | 29346 | [16 empty] | 21 | [8 empty] | EnLAG | 14 | Niederrhein – Utfort | Niederrhein – Utfort | Niederrhein – Utfort | Bestand |  |  | 21 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14 | 2025 (Provisorium) /2030, 2026 (Provisorium) /2031 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-P21 | 29347 | [16 empty] | 31 | [8 empty] | BBPIG | 6 | Regelzonengrenze TTG / AMP – Merzen | Regelzonengrenze TTG/AMP | Merzen | Ausbau |  | 31 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  |  | NI, NW | NA | x |  | BBP Nr. 6 | 2026, 2027 | 3: vor oder im Planfeststellungsverfahren/Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz
AMP-P41 | 29348 | [16 empty] | 105 | [8 empty] | BBPIG | 15 | Punkt Metternich – Niederstedem | Punkt Metternich | Niederstedem | Bestand |  |  | 105 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | RP | NV |  |  | BBP Nr. 15 | 2024 | 3: vor oder im Planfeststellungsverfahren/Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz
AMP-P47 | 29349 | [16 empty] | 66 | [8 empty] | BBPIG | 19 | Urberach – Pfungstadt – Weinheim | Urberach | Pfungstadt | Ausbau |  | 6 | 60 | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Leitung: Ersatzneu- bau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung |  |  | HE, BW | NVA | x |  | BBP Nr. 19 | 2024, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-P47 | 29350 | [25 empty] | BBPIG | 19 |  | Pfungstadt | Weinheim | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Leitung: Ersatzneu- bau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung |  |  | HE, BW | NVA | x |  | BBP Nr. 19 | 2024, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-P47a | 29351 | [16 empty] | 11 | [8 empty] | BBPIG | 76 | Punkt Kriftel – Farbwerke Höchst-Süd | Punkt Kriftel | Farbwerke Höchst-Süd | Bestand |  |  | 11 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung |  |  | HE | NV |  |  | BBP Nr. 76 | 2022, 2024 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-P52 | 29352 | [16 empty] | 61 | [8 empty] | BBPIG | 24 | Punkt Rommelsbach – Herbertingen | Punkt Rommelsbach | Herbertingen | Bestand |  |  | 61 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BW | NV |  |  | BBP Nr. 24 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-P52 | 29353 | [16 empty] | 88 | [8 empty] | BBPIG | 25 | Punkt Wullenstetten – Punkt Niederwangen | Punkt Wullenstetten | Punkt Niederwangen | Bestand |  |  | 88 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung |  |  | BY, BW | NV | x |  | BBP Nr. 25 | 2023, 2024 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-P154 | 29354 | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 380 / 220-kV-Transfor- mator Siegburg | Siegburg | Siegburg | Ausbau |  | 1 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  |  | NW |  |  |  |  | 2023 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | M356TR1, switchgear and tranfsformer
AMP-P310 | 29355 | [16 empty] | 285 | [10 empty] | Bürstadt – Kühmoos (Kühmoos-Maximiliansau-Weingarten-Mutterstadt-Lambsheim-Bürstadt) | Bürstadt | Anlage Maximiliansau | Bestand |  |  | 285 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung |  |  | HE, RP, BW | NV |  |  |  | 2023, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | M485, HTLS
AMP-P310 | 29356 | [28 empty] | Anlage Maximiliansau | Draxlanden | Bestand |  |  | * | 380 |  | Leitung |  |  | HE, RP, BW | NV |  |  |  | 2023, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | M485, spannungsumstllung
AMP-P310 | 29357 | [17 empty] | 6 | [10 empty] | Draxlanden | Kühmoos | Bestand |  |  | * | 380 | Zubeseilung | Leitung |  | 6 | HE, RP, BW | NV |  |  |  | 2023, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | M485, one additional circuit
AMP-P460 | 29358 | [8 empty] | 400 | [7 empty] | 3.4 | [10 empty] | Büscherhof – Umbeseilung und Schaltfelderweiterung | UA Büscherhof | zu neue 380-kV-Anlage | Bestand |  |  | 3.4 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | 400 |  | NW | NV |  |  |  | 2023, 2024 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | M687
TTG-006 | 29359 | [16 empty] | 221 | 3 | [7 empty] | EnLAG | 6 | Wahle – Mecklar | Wahle | Lamspringe | Ausbau |  | 221 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  | 3 | NI, HE |  | x |  | EnLAG Nr. 6 | 2024 | 4: Genehmigt oder im Bau
TTG-006 | 29360 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | EnLAG | 6 |  | Lampspringe | Erzhausen | Ausbau |  | * |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  | 3 | NI, HE |  | x |  | EnLAG Nr. 6 | 2024 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | Erdkabel
TTG-006 | 29361 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | EnLAG | 6 |  | Erzhausen | Hardegsen | Ausbau |  | * |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  | 3 | NI, HE |  | x |  | EnLAG Nr. 6 | 2024 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | Erdkabel
TTG-006 | 29362 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | EnLAG | 6 |  | Hardegsen | Mecklar | Ausbau |  | * |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  | 3 | NI, HE |  | x |  | EnLAG Nr. 6 | 2024 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | Erdkabel
TTG-007 | 29363 | [8 empty] | 2400 | [7 empty] | 31 | 6 | [7 empty] | EnLAG | 5 | Dörpen / West – Niederrhein (Punkt Meppen) | Dörpen / West | Niederrhein (Punkt Meppen) | Ausbau |  | 31 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | 2400 | 6 | NI |  | x |  | EnLAG Nr. 5 | 2023, 2024 | 4: Genehmigt oder im Bau, 5: Realisiert |  |  |  | 3600A
TTG-009 | 29364 | [16 empty] | 61 | 6 | [7 empty] | EnLAG | 2 | Ganderkesee – St. Hülfe | Ganderkesee | St. Hülfe | Ausbau |  | 61 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  | 6 | NI |  | x |  | EnLAG Nr. 2 | 2022, 2023 | 4: Genehmigt oder im Bau
TTG-P21 | 29365 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 77 | 6 | [9 empty] | Conneforde – Garrel/ Ost – Cappeln/West | Conneforde | Garrel/ Ost | Bestand |  |  | 77 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV | x |  | 6 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A each circuit
TTG-P21 | 29366 | [17 empty] | 6 | [10 empty] | Garrel/ Ost | Cappeln/West | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  | 6 | NI | NV | x |  | 6 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TTG-P21 | 29367 | [16 empty] | 21 | 6 | [9 empty] | Cappeln/West – Regel- zonengrenze TTG/AMP | Cappeln/West | Regel- zonengrenze TTG/AMP | Ausbau |  | 21 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  | 6 | NI |  | x |  | 6 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TTG-P24 | 29368 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 10 | 6 | [7 empty] | BBP | 7 | Stade/West – Dollern | Stade/West | Dollern | Bestand |  |  | 10 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV | x |  | BBP Nr. 7 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | 4000A each circuit
TTG-P24 | 29369 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 60 | 6 | [7 empty] | BBP | 7 | Dollern – Sottrum | Dollern | Sottrum | Bestand |  |  | 60 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV | x |  | BBP Nr. 7 | 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | 4000A each circuit
TTG-P24 | 29370 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 42 | 6 | [7 empty] | BBP | 7 | Sottrum – Mehringen (Grafschaft Hoya) | Sottrum | Mehringen (Grafschaft Hoya) | Bestand |  |  | 42 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV | x |  | BBP Nr. 7 | 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A each circuit
TTG-P24 | 29371 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 45 | 6 | [7 empty] | BBP | 7 | Mehringen (Grafschaft Hoya) – Landesbergen | Mehringen (Grafschaft Hoya) | Landesbergen | Bestand |  |  | 45 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV | x |  | BBP Nr. 7 | 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A each circuit
TTG-P25 | 29372 | [16 empty] | 46 | 6 | [7 empty] | BBP | 8 | Heide/West – Husum/Nord | Heide/West | Husum/Nord | Ausbau |  | 46 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  | 6 | SH |  | x |  | BBP Nr. 8 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
TTG-P25 | 29373 | [16 empty] | 38 | 6 | [7 empty] | BBP | 8 | Husum/Nord – Klixbüll/Süd | Husum/Nord | Klixbüll/Süd | Ausbau |  | 38 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  | 6 | SH |  | x |  | BBP Nr. 8 | 2022 | 4: Genehmigt oder im Bau
TTG-P25 | 29374 | [16 empty] | 16 | 6 | [7 empty] | BBP | 8 | Klixbüll/Süd – Bundesgrenze DK | Klixbüll/Süd | Bundesgrenze DK | Ausbau |  | 16 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  | 6 | SH |  | x | x | BBP Nr. 8 | 2023 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TTG-P33 | 29375 | [16 empty] | 65 | 6 | [7 empty] | BBP | 10 | Wahle – Hattorf – Helmstedt – Landes- grenze NI/ST (Mast 6) | Wahle | Landesgrenze NI/ST (Mast 6) | Bestand |  |  | 65 | 380 | Umbeseilung | Leitung |  | 6 | NI | NV |  |  | BBP Nr. 10 | 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TTG-P33 | 29376 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | BBP | 10 |  | Hattorf | Helmstedt | Bestand |  |  | * | 380 | Umbeseilung | Leitung |  | 6 | NI | NV |  |  | BBP Nr. 10 | 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TTG-P33 | 29377 | [8 empty] | 3600 | [7 empty] | 65 | 6 | [7 empty] | BBP | 10 | Wahle – Hattorf – Helmstedt – Landes- grenze NI/ST (Mast 6) | Helmstedt | Landesgrenze NI/ST (Mast 6) | Bestand |  |  | 65 | 380 | Umbeseilung | Leitung | 3600 | 6 | NI | NV |  |  | BBP Nr. 10 | 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-P33 | 29378 | [8 empty] | 3600 | [7 empty] | 46 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 10 | Wolmirstedt – Landesgrenze ST / NI (Mast 6) | Landesgrenze NI/ST (Mast 6) | Wolmirstedt | Bestand |  |  | 46 | 380 | Umbeseilung | Leitung | 3600 | 6 | ST | NV |  |  | BBP Nr. 10 | 2022 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | increase from 1660A to 3600A
TTG-P46 | 29379 | [8 empty] | 2700 | [7 empty] | 182 | 6 | [7 empty] | BBP | 18 | Redwitz – Mechlenreuth – Etzenricht – Schwandorf (Ostbayernring) | Redwitz | Mechlenreuth | Bestand |  |  | 182 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 2700 | 6 | BY | NV |  |  | BBP Nr. 18 | 2024 / 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A For both circuits?
TTG-P46 | 29380 | [8 empty] | 2700 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBP | 18 |  | Mechlenreuth | Etzenricht | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 2700 | 6 | BY | NV |  |  | BBP Nr. 18 | 2024 / 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A For both circuits?
TTG-P46 | 29381 | [8 empty] | 2700 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBP | 18 |  | Etzenricht | Schwandorf (Ostbayernring) | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 2700 | 6 | BY | NV |  |  | BBP Nr. 18 | 2024 / 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A For both circuits?
TTG-P48 | 29382 | [8 empty] | 2700 | [7 empty] | 50 | 3 | [7 empty] | BBP | 20 | Grafenrheinfeld – Punkt Rittershausen | Grafenrheinfeld | Punkt Rittershausen | Bestand |  |  | 50 | 380 | Zubeseilung | Leitung | 2700 | 3 | BY | NV |  |  | BBP Nr. 20 | 2024 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TTG-P67 | 29383 | [8 empty] | 2700 | [7 empty] | 13 | 6 | [7 empty] | BBP | 32 | Simbach – Matzenhof - Bundesgrenze AT | Simbach | Matzenhof | Bestand |  |  | 13 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 2700 | 6 | BY | NV | x | x | BBP Nr. 32 | 2024, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A For both circuits?
TTG-P67 | 29384 | [8 empty] | 2700 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBP | 32 |  | Matzenhof | Bundesgrenze AT | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 2700 | 6 | BY | NV | x | x | BBP Nr. 32 | 2024, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A For both circuits?
TTG-P67 | 29385 | [8 empty] | 2700 | [7 empty] | 7 | 6 | [7 empty] | BBP | 32 | Altheim – Adlkofen | Altheim | Adlkofen | Bestand |  |  | 7 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 2700 | 6 | BY | NV | x | x | BBP Nr. 32 | 2024, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A For both circuits?
TTG-P67 | 29386 | [8 empty] | 2700 | [7 empty] | 66 | 6 | [7 empty] | BBP | 32 | Adlkofen – Matzenhof | Adlkofen | Matzenhof | Bestand |  |  | 66 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 2700 | 6 | BY | NV | x | x | BBP Nr. 32 | 2024, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A For both circuits?
TTG-P69 | 29387 | [8 empty] | 2400 | [7 empty] | 61 | 6 | [7 empty] | BBP | 34 | Emden / Ost – Conneforde | Emden / Ost | Conneforde | Bestand |  |  | 61 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | 2400 | 6 | NI | NV | x |  | BBP Nr. 34 | 2021, 2022 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | 3600A for both circuits?
TTG-P72 | 29388 | [16 empty] | 50 | 6 | [7 empty] | BBP | 42 | Kreis Segeberg – Lübeck / West | Kreis Segeberg | Lübeck / West | Bestand |  |  | 50 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  | 6 | SH | NV | x |  | BBP Nr. 42 | 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TTG-P118 | 29389 | [8 empty] | 2700 | [7 empty] | 41 | 6 | [7 empty] | BBP | 43 | Borken – Mecklar | Borken | Mecklar | Bestand |  |  | 41 | 380 | Umbeseilung | Leitung | 2700 | 6 | HE | NV |  |  | BBP Nr. 43 | 2023, 2024 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | HTL Umbeseilung, 4000A for both circuits
TTG-P151 | 29390 | [8 empty] | 2700 | [7 empty] | 43 | 6 | [7 empty] | BBP | 45 | Borken – Twistetal | Borken | Twistetal | Bestand |  |  | 43 | 380 | Umbeseilung | Leitung | 2700 | 6 | HE | NV |  |  | BBP Nr. 45 | 2022, 2023 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | HTL Umbeseilung, 4000A for both circuits
TTG-P185 | 29391 | [8 empty] | 2400 | [7 empty] | 38 | 6 | [7 empty] | BBP | 46 | Redwitz – Landes- grenze BY / TH (Punkt Tschirn) | Redwitz | Punkt Tschirn (Landes- grenze BY / TH) | Bestand |  |  | 38 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | 2400 | 6 | BY | NV |  |  | BBP Nr. 46 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | 3600A
TNG-P47 | 29392 | [16 empty] | 76 | [8 empty] | BBP | 19 | Weinheim – Daxlanden | Weinheim | Daxlanden | Bestand |  |  | 76 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BW | NV |  |  | BBP Nr. 19 | 2028, 2031 | 2: Im ROV/BFP
TNG-P47 | 29393 | [16 empty] | 17 | [8 empty] | BBP | 19 | Weinheim – Mannheim (G380) | Weinheim | Mannheim (G380) | Bestand |  |  | 17 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BW | NV |  |  | BBP Nr. 19 | 2028, 2031 | 2: Im ROV/BFP
TNG-P47 | 29394 | [16 empty] | 22.5 | [8 empty] | BBP | 19 | Mannheim (G380) – Altlußheim | Mannheim (G380) | Altlußheim | Bestand |  |  | 22.5 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BW | NV |  |  | BBP Nr. 19 | 2028, 2031 | 2: Im ROV/BFP
TNG-P47 | 29395 | [16 empty] | 42 | [8 empty] | BBP | 19 | Altlußheim – Daxlanden | Altlußheim | Daxlanden | Bestand |  |  | 42 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BW | NV |  |  | BBP Nr. 19 | 2028, 2031 | 2: Im ROV/BFP |  |  |  | Bestehende Leitung erneuert
TNG-P48 | 29396 | [16 empty] | 51 | 3 | [7 empty] | BBP | 20 | Punkt Rittershausen – Kupferzell | Punkt Rittershausen | Kupferzell | Bestand |  |  | 51 | 380 | Zubeseilung | Leitung |  | 3 | BY, BW | NV |  |  | BBP Nr. 20 | 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TNG-P48 | 29397 | [16 empty] | 48 | 3 | [7 empty] | BBP | 20 | Kupferzell – Großgartach | Kupferzell | Großgartach | Bestand |  |  | 48 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  | 3 | BW | NV |  |  | BBP Nr. 20 | 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | Ersatzneubau
TNG-P49 | 29398 | [16 empty] | 119 | [8 empty] | BBP | 21 | Daxlanden – Bühl/ Kuppenheim – Weier – Eichstetten | Daxlanden | Bühl/ Kuppenheim | Bestand |  |  | 119 | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BW | NV |  |  | BBP Nr. 21 | 2028, 2029 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | Teilweise HTLS_Beseilung
TNG-P49 | 29399 | [25 empty] | BBP | 21 |  | Bühl/ Kuppenheim | Weier | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BW | NV |  |  | BBP Nr. 21 | 2028, 2029 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TNG-P49 | 29400 | [25 empty] | BBP | 21 |  | Weier | Eichstetten | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BW | NV |  |  | BBP Nr. 21 | 2028, 2029 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TNG-P70 | 29401 | [16 empty] | 25.7 | [8 empty] | BBP | 35 | Birkenfeld – Mast 115A | Birkenfeld | Mast 115A | Ausbau |  | 11.5 | 14.2 | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Zubeseilung | Leitung |  |  | BW | NVA |  |  | BBP Nr. 35 | 2021, 2022 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | Einbindung in Leitung: Pulverdingen – Philippsburg
DC1 | 29402 | [8 empty] | 2000 | [7 empty] | 300 | [8 empty] | BBP | 1 | Emden / Ost – Osterath | Emden / Ost | Osterath | Ausbau |  | 300 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | 2000 |  | NI, NW |  | x |  | BBP Nr. 1 | 2025, 2027 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | AMP |  |  | Nur Leistungsanagbe 2 GW (Nennleistung)
DC2 | 29403 | [8 empty] | 2000 | [7 empty] | 340 | [8 empty] | BBP | 2 | Osterath – Philippsburg (Ultranet) | Osterath | Philippsburg (Ultranet) | Bestand |  |  | 340 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneu- bau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | 2000 |  | NW, HE, BW | NV | x | x | BBP Nr. 2 | 2023/ 2024, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | AMP, TNG |  |  | Nur Leistungsanagbe 2 GW (Nennleistung)
DC3 | 29404 | [8 empty] | 2000 | [7 empty] | 689 | [8 empty] | BBP | 3 | Brunsbüttel – Großgartach (SuedLink) | Brunsbüttel | Großgartach (SuedLink) | Ausbau |  | 689 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | 2000 |  | SH,NI,HE,TH,BY, BW |  | x | x | BBP Nr. 3 | 2026, 2028 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | TTG, TNG |  |  | Nur Leistungsanagbe 2 GW (Nennleistung)
DC4 | 29405 | [8 empty] | 2000 | [7 empty] | 538 | [8 empty] | BBP | 4 | Wilster / West – Bergrheinfeld / West (SuedLink) | Wilster / West | Bergrheinfeld / West (SuedLink) | Ausbau |  | 538 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | 2000 |  | SH, NI, HE, TH, BY |  | x | x | BBP Nr. 4 | 2026, 2028 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | TTG, TNG |  |  | Nur Leistungsanagbe 2 GW (Nennleistung)
DC5 | 29406 | [8 empty] | 2000 | [7 empty] | 539 | [8 empty] | BBP | 5 | Wolmirstedt – Isar | Wolmirstedt | Isar | Ausbau |  | 539 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | 2000 |  | ST, TH, SN, BY |  | x | x | BBP Nr. 5 | 2025, 2027 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT, TTG |  |  | Nur Leistungsanagbe 2 GW (Nennleistung)
DC1a | 29407 | [8 empty] | 2400 | [7 empty] | 300 | [8 empty] | BBPIG | 1 | Emden / Ost – Osterath | Emden / Ost | Osterath (A-Nord) | Bestand |  |  | 300 |  | Optimierung | Leitung | 2400 |  | NI, NW | NO | x |  |  | 2025, 2027 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | AMP | DC1a | x | HVDC 2.4 GW, Nutzung inhärenter Reserven
DC20 | 29408 | [8 empty] | 2000 | [7 empty] | 759 | [8 empty] | BBPIG | 5a | Klein Rogahn – Isar | Klein Rogahn | Isar | Ausbau/Bestand |  | 220 | 539 |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Leitung: Paral- lelneubau | Leitung | 2000 |  | MV, NI, ST, SN, TH, BY | NVA |  |  |  | 2030, 2032 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT, TTG | DC20 | x | HVDC 2 GW
DC21 | 29409 | [8 empty] | 2000 | [7 empty] | 267 | [8 empty] | BBPIG | 49 | Wilhelmshaven 2 - Region Hamm | Wilhelmshaven 2 | Region Hamm | Ausbau |  | 267 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | 2000 |  | NI, NW |  | x |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TTG | DC21b | x | HVDC 2 GW
DC25 | 29410 | [8 empty] | 2000 | [7 empty] | 407 | [8 empty] | BBPIG | 48 | Heide / West – Polsum | Heide / West | Polsum | Ausbau |  | 407 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | 2000 |  | SH, NI, NW |  | x |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TTG | DC25 | x | HVDC 2 GW
DC31 | 29411 | [8 empty] | 2000 | [7 empty] | 212 | [10 empty] | Heide / West – Klein Rogahn | Heide / West | Klein Rogahn | Ausbau |  | 212 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | 2000 |  | SH, MV |  |  |  |  | 2035 |  | 50HzT, TTG | DC31 | x | HVDC 2 GW
DC34 | 29412 | [16 empty] | 528 | [10 empty] | Suchraum Rastede – Bürstadt | Suchraum Rastede | Bürstadt | Ausbau |  | 528 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  |  | NI, HE |  |  |  |  | 2035 |  | AMP, TTG | DC34
P20 | 29413 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 30 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 37 | Emden / Ost – Halbemond | Emden / Ost | Halbemond | Ausbau/Bestand |  | 30 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | 5400 | 6 | NI |  | x |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M69 | x | each 4000A
P22 | 29414 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 36 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 55 | Elsfleth / West – Ganderkesee (über Niedervieland) | Elsfleth / West | Niedervieland | Bestand |  |  | 36 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI, HB | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M80 | x | each 4000A
P22 | 29415 | [8 empty] | 5400 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 55 |  | Niedervieland | Ganderkesee | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI, HB | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M80 | x | each 4000A
P22 | 29416 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 32 | 3 | [7 empty] | BBPIG | 54 | Conneforde – Unterweser | Conneforde | Unterweser | Bestand |  |  | 32 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Spannungs- umstellung | Leitung | 5400 | 3 | NI | NO |  |  |  | 2025 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | TTG | M92 | x
P23 | 29417 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 100 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 38 | Dollern – Elsfleth / West | Dollern | Alfstedt | Bestand |  |  | 100 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV | x |  |  | 2028, 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M20 | x | each 4000A
P23 | 29418 | [8 empty] | 5400 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 38 |  | Alfstedt | Farge | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV | x |  |  | 2028, 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M20 | x | each 4000A
P23 | 29419 | [8 empty] | 5400 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 38 |  | Farge | Elsfleth / West | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV | x |  |  | 2028, 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M20 | x | each 4000A
P26 | 29420 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 3 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 50 | Brunsbüttel – Büttel | Brunsbüttel | Büttel | Bestand |  |  | 3 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | SH | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M432 | x | each 4000A
P26 | 29421 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 8 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 50 | Büttel – Wilster/West | Büttel | Wilster/West | Bestand |  |  | 8 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | SH | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsver- fahren | TTG | M76 | x | each 4000A
P26 | 29422 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 44 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 50 | Wilster / West – Stade / West | Wilster/West | Stade / West | Bestand |  |  | 44 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | SH, NI | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M89 | x | each 4000A
P33 | 29423 | [8 empty] | 2700 | [7 empty] | 146 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 10 | Wolmirstedt – Helmstedt – Hallendorf/Gleidingen– Kreuzung M24b/TTG-006 – Mehrum/Nord | Wolmirstedt | Helmstadt | Bestand |  |  | 146 | 380 | Errichtung einer Leitung: Paral- lelneubau | Leitung | 2700 | 6 | ST, NI | NV |  |  |  | 2027, 2028 (50HzT) 2031, 2032 (TTG) | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren, 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT, TTG | M24b | x | Both 4000A
P33 | 29424 | [8 empty] | 2700 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 10 | * | Helmstadt | Hallendorf/Gleidingen | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Paral- lelneubau | Leitung | 2700 | 6 | ST, NI | NV |  |  |  | 2027, 2028 (50HzT) 2031, 2032 (TTG) | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren, 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT, TTG | M24b | x | Both 4000A
P33 | 29425 | [8 empty] | 2700 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 10 | * | Gleidingen / Hallendorf | Kreuzung M24b/ TTG-006 | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Paral- lelneubau | Leitung | 2700 | 6 | ST, NI | NV |  |  |  | 2027, 2028 (50HzT) 2031, 2032 (TTG) | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren, 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT, TTG | M24b | x | Both 4000A
P33 | 29426 | [8 empty] | 2700 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 10 | * | Kreuzung M24b/ TTG-006 | Mehrum / Nord | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Paral- lelneubau | Leitung | 2700 | 6 | ST, NI | NV |  |  |  | 2027, 2028 (50HzT) 2031, 2032 (TTG) | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren, 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT, TTG | M24b | x | Both 4000A
P37 | 29427 | [8 empty] | 2700 | [7 empty] | 87 | [8 empty] | BBPIG | 12 | Vieselbach – Landesgrenze Thüringen/Hessen | Vieselbach | Eisenach | Bestand |  |  | 87 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 2700 |  | TH | NV |  |  |  | 2026, 2027 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT | M25a | x | HTL Umbeseilung 4000A
P37 | 29428 | [8 empty] | 2700 | [7 empty] | 43 | [8 empty] | BBPIG | 12 | Landesgrenze Thüringen/Hessen – Mecklar | Eisenach | Mecklar | Bestand |  |  | 43 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | 2700 |  | HE | NV |  |  |  | 2024, 2026 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | TTG | M25b | x | HTL Umbeseilung 4000A
P43 | 29429 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 50 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 17 | Mecklar – Dipperz | Mecklar | Dipperz | Bestand |  |  | 50 | 380 | Errichtung einer Leitung: Paral- lelneubau | Leitung | 5400 | 6 | HE | NV | x |  |  | 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M74a | x | each 4000A
P43 | 29430 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 80 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 17 | Dipperz – Bergrheinfeld / West | Dipperz | Bergrheinfeld / West | Ausbau |  | 80 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | 5400 | 6 | HE, BY |  | x |  |  | 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M74b | x | each 4000A
P51 | 29431 | [16 empty] | 27 | 3 | [7 empty] | BBPIG | 22 | Großgartach – Endersbach | Großgartach | Endersbach | Bestand |  |  | 27 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau Errichtung einer Leitung: Parallelneubau | Leitung |  | 3 | BW | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TNG | M37 | x
P52 | 29432 | [16 empty] | 7 | [8 empty] | BBPIG | 40 | Punkt Neuravensburg – Punkt Bundes- grenze (AT) | Punkt Neuravensburg | Punkt Sigmarszell/Bundes- grenze (AT) | Bestand |  |  | 7 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | BW, BY | NV | x |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TNG | M94b | x
P53 | 29433 | [16 empty] | 45 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 41 | Raitersaich/West– Ludersheim | Raitersaich/West | Ludersheim | Bestand |  |  | 45 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | BY | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 2: Im ROV/BFP | TTG | M54 | x
P53 | 29434 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 114 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 41 | Ludersheim - Sittling - Suchraum Stadt Rottenburg/Gemeinde Neufahrn - Altheim | Ludersheim | Sittling | Bestand |  |  | 114 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | BY | NV |  |  |  | 2028, 2029 | 2: Im ROV/BFP | TTG | M350 | x | Each 4000A
P53 | 29435 | [8 empty] | 5400 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 41 |  | Sittling | Suchraum Stadt Rottenburg/Gemeinde Neufahrn | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | BY | NV |  |  |  | 2028, 2029 | 2: Im ROV/BFP | TTG | M350 | x | Each 4000A
P53 | 29436 | [8 empty] | 5400 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 41 |  | Suchraum Stadt Rottenburg/Gemeinde Neufahrn | Altheim | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | BY | NV |  |  |  | 2028, 2029 | 2: Im ROV/BFP | TTG | M350 | x | Each 4000A
P72 | 29437 | [16 empty] | 14 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 42 | Lübeck / West – Siems | Lübeck / West | Siems | Bestand |  |  | 14 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | SH | NV | x |  |  | 2026 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | TTG | M49 | x
P72 | 29438 | [16 empty] | 40 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 42 | Abzweig Göhl | Siems | Göhl | Ausbau |  | 40 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  | 6 | SH |  | x |  |  | 2027 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | TTG | M351 | x
P74 | 29439 | [16 empty] | 110 | 3 | [7 empty] | TYNDP | 47 | Vöhringen - Punkt Bundesgrenze (AT) | Vöhringen | Memmingen | Bestand |  |  | 110 | 380 | Zubeseilung | Leitung |  | 3 | [5 empty] | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsverfahren | AMP | M96 |  | between Bavarian Swabia and Austria
P74 | 29440 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | TYNDP | 47 |  | Memmingen | Leupolz | Bestand |  |  | * | 380 | Zubeseilung | Leitung |  | 3 | [5 empty] | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsverfahren |  | M96 |  | between Bavarian Swabia and Austria
P74 | 29441 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | TYNDP | 47 |  | Leupolz | Punkt Bundesgrenze (AT) | Bestand |  |  | * | 380 | Umbeseilung | Leitung |  | 3 | [5 empty] | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsverfahren | AMP | M96 |  | between Bavarian Swabia and Austria
P84 | 29442 | [16 empty] | 31 | [8 empty] | BBPIG | 51 | Hamburg / Nord– Hamburg / Ost | Hamburg/Nord | Hamburg/Ost | Bestand |  |  | 31 | 380 | Umbeseilung | Leitung |  |  | HH | NV |  |  |  | 2030, 2032 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M367 | x | HTLS Umbeseilung
P84 | 29443 | [16 empty] | 28 | 12 | [7 empty] | BBPIG | 51 | Hamburg / Ost – Krümmel | Hamburg/Ost | Krümmel | Bestand |  |  | 28 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 12 | HH, SH | NV |  |  |  | 2030, 2032 |  | 50HzT | M368 | x
P112 | 29444 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 43 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 32 | Pleinting - St. Peter | Pleinting | St.Peter | Bestand |  |  | 43 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | BY | NV | x |  |  | 2028, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M201 | x | Each 4000A
P112 | 29445 | [16 empty] | 27 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 32 | Abzweig Pirach | St.Peter | Pirach | Bestand |  |  | 27 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | BY | NV | x |  |  | 2028, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M212 | x
P113 | 29446 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 54 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 58 | Krümmel – Lüneburg – Stadorf | Krümmel | Lüneburg | Bestand |  |  | 54 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | SH, NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M202a | x | Each 4000 A
P113 | 29447 | [8 empty] | 5400 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 58 |  | Lüneburg | Stadorf | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | SH, NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M202a | x | Each 4000 A
P113 | 29448 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 86 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 58 | Stadorf – Wahle | Stadorf | Wahle | Bestand |  |  | 86 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M203 | x | Each 4000 A
P116 | 29449 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 118 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 57 | Dollern – Samtgemeinde Sottrum – Mehringen – Punkt Landesbergen (Steyerberg) | Dollern | Samtgemeinde Sottrum | Bestand |  |  | 118 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV |  |  |  | 2032, 2033 |  | TTG | M206 | x | Each 4000A
P116 | 29450 | [8 empty] | 5400 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 57 |  | Samtgemeinde Sottrum | Mehringen | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV |  |  |  | 2032, 2033 |  | TTG | M206 | x | Each 4000A | double line
P116 | 29451 | [8 empty] | 5400 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 57 |  | Mehringen | Punkt Landesbergen | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV |  |  |  | 2032, 2033 |  | TTG | M206 | x | Each 4000A
P116 | 29452 | [8 empty] | 2700 | [7 empty] | 20 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 57 | Punkt Landesbergen (Steyerberg) – Ovenstädt | Punkt Landesbergen (Steyerberg) | Ovenstädt | Bestand |  |  | 20 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 2700 | 6 | NI, NW | NV |  |  |  | 2032, 2033 |  | TTG | M494 | x | Both 4000A
P119 | 29453 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 26 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 56 | Conneforde – Suchraum Rastede – Elsfleth /West mit Anschluss Huntorf | Conneforde | Suchraum Rastede | Bestand |  |  | 26 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M90 | x | each 4000A
P119 | 29454 | [8 empty] | 5400 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 56 |  | Suchraum Rastede | Elsfleth /West | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M90 | x | each 4000A
P119 | 29455 | [8 empty] | 5400 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 56 |  | Elsfleth /West | Huntorf | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M90 | x | each 4000A
P119 | 29456 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 86 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 56 | Elsfleth / West – Abzweig Blockland – Samtgemeinde Sottrum | Elsfleth / West | Abzweig Blockland | Bestand |  |  | 86 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M535 | x | each 4000A
P119 | 29457 | [8 empty] | 5400 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 56 |  | Abzweig Blockland | Samtgemeinde Sottrum | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M535 | x | each 4000A
P124 | 29458 | [16 empty] | 117 | [8 empty] | BBPIG | 60 | Wolmirstedt – Klostermansfeld | Wolmirstedt | Klostermansfeld | Bestand |  |  | 117 | 380 | Umbeseilung | Leitung |  |  | ST | NV |  |  |  | 2028, 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M209a | x
P124 | 29459 | [16 empty] | 39 | [8 empty] | BBPIG | 60 | Klostermansfeld – Schraplau/Obhausen – Lauchstädt | Klostermansfeld | Schraplau/Obhausen | Bestand |  |  | 39 | 380 | Umbeseilung | Leitung |  |  | ST | NV |  |  |  | 2027, 2028 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M209b | x
P124 | 29460 | [25 empty] | BBPIG | 60 |  | Schraplau/Obhausen | Lauchstädt | Bestand |  |  | * | 380 | Umbeseilung | Leitung |  |  | ST | NV |  |  |  | 2027, 2028 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M209b | x
P133 | 29461 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 73 | [8 empty] | BBPIG | 65 | Borken – Gießen / Nord | Borken | Gießen / Nord | Bestand |  |  | 73 | 380 | Umbeseilung | Leitung | 5400 |  | HE | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M253 | x | each 4000A
P135 | 29462 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 60 | [8 empty] | BBPIG | 57 | Ovenstädt – Eickum – Bechterdissen | Ovenstädt | Eickum | Bestand |  |  | 60 | 380 | Umbeseilung | Leitung | 5400 |  | NW | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M255 | x | Each 4000A, HTL Umbeseilung
P135 | 29463 | [8 empty] | 5400 | [16 empty] | BBPIG | 57 |  | Eickum | Bechterdissen | Bestand |  |  | * | 380 | Umbeseilung | Leitung | 5400 |  | NW | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M255 | x | Each 4000A, HTL Umbeseiolung
P150 | 29464 | [16 empty] | 71 | [8 empty] | BBPIG | 44 | Schraplau / Obhausen – Wolkramshausen | Schraplau / Obhausen | Wolkramshausen | Bestand |  |  | 71 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | ST, TH | NV |  |  |  | 2028, 2029 | 2: Im ROV/BFP | 50HzT | M352a | x
P150 | 29465 | [16 empty] | 66 | [8 empty] | BBPIG | 44 | Wolkramshausen – Vieselbach | Wolkramshausen | Vieselbach | Bestand |  |  | 66 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | TH | NV |  |  |  | 2028, 2029 | 2: Im ROV/BFP | 50HzT | M463 | x
P159 | 29466 | [16 empty] | 13 | [8 empty] | BBPIG | 67 | Bürstadt – BASF | Bürstadt | Punkt Roxheim | Bestand |  |  | 13 | 380 | Errichtung einer Leitung: Parallelneubau | Leitung |  |  | HE, RP | NVA |  |  |  | 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP | M62 | x | BASF build in future, Connection to BASF direct
P159 | 29467 | [16 empty] | 5 | [8 empty] | BBPIG | 67 | Bürstadt – BASF | Punkt Roxheim | BASF | Ausbau |  | 5 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  |  | HE, RP | NVA |  |  |  | 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP | M62 | x | BASF build in future
P161 | 29468 | [16 empty] | 24 | [8 empty] | BBPIG | 66 | Großkrotzenburg– Urberach | Großkrotzenburg | Dettingen | Bestand |  |  | 24 | 380 | Umbeseilung | Leitung |  |  | HE | NV |  |  |  | 2027, 2028 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TTG | M91 | x
P161 | 29469 | [25 empty] | BBPIG | 66 |  | Dettingen | Urberach | Bestand |  |  | * | 380 | Umbeseilung | Leitung |  |  | HE | NV |  |  |  | 2027, 2028 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TTG | M91 | x
P170 | 29470 | [16 empty] | 34 | [8 empty] | TYNDP | 244 | Uchtelfangen – Ensdorf – Bundesgrenze (FR) | Uchtelfangen | Ensdorf | Bestand |  |  | 34 | 380 | Umbeseilung | Leitung |  |  | SL | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsverfahren | AMP | M380 |  | between Germany and France
P170 | 29471 | [25 empty] | TYNDP | 244 |  | Ensdorf | Punkt Oranna (Bundesgrenze (FR)) | Bestand |  |  | * | 380 | Umbeseilung | Leitung |  |  | SL | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsverfahren | AMP | M380 |  | between Germany and France
P175 | 29472 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 15 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 73 | Wilhelmshaven 2 – Fedderwarden | Wilhelmshaven 2 | Fedderwarden | Ausbau |  | 15 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | 5400 | 6 | NI |  |  |  |  | 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M385 | x | each 4000A
P175 | 29473 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 36 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 73 | Wilhelmshaven 2 – Conneforde | Wilhelmshaven 2 | Conneforde | Bestand |  |  | 36 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | NI | NV |  |  |  | 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M466 | x | each 4000A
P176 | 29474 | [16 empty] | 18 | [8 empty] | BBPIG | 72 | Eichstetten – Bundesgrenze [FR] | Eichstetten | Bundesgrenze [FR] | Bestand |  |  | 18 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | BW | NV | x |  |  | 2026 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TNG | M387 | x
P200 | 29475 | [16 empty] | 16 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 74 | Punkt Blatzheim– Oberzier | Oberzier | Punkt Blatzheim | Bestand |  |  | 16 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | NW | NV |  |  |  | 2025, 2027 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | AMP | M425 | x | two additional circuits?
P204 | 29476 | [16 empty] | 4 | [8 empty] | TYNDP | 231 | Tiengen – Bundesgrenze (CH) | Tiengen | Bundesgrenze (CH) | Bestand |  |  | 4 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BW | NV |  |  |  | 2030 |  | AMP | M430 |  | Germany and Swizerland
P206 | 29477 | [16 empty] | 140 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 23 | Herbertingen – Kreis Konstanz – Beuren – Gurtweil / Tiengen | Herbertingen | Kreis Konstanz | Bestand |  |  | 140 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | BW | NV |  |  |  | 2030, 2032 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TNG | M417 | x
P206 | 29478 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 23 |  | Kreis Konstanz | Beuren | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | BW | NV |  |  |  | 2030, 2032 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TNG | M417 | x
P206 | 29479 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 23 |  | Beuren | Gurtweil / Tiengen | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | BW | NV |  |  |  | 2030, 2032 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TNG | M417 | x
P211 | 29480 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 51 | [8 empty] | BBPIG | 65 | Gießen / Nord – Karben | Gießen / Nord | Karben | Bestand |  |  | 51 | 380 | Umbeseilung | Leitung | 5400 |  | HE | NV |  |  |  | 2030, 2031 |  | TTG | M434 | x | each 4000A
P212 | 29481 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 73 | [10 empty] | Landesbergen – Grohnde | Landesbergen | Grohnde | Bestand |  |  | 73 | 380 | Umbeseilung | Leitung | 5400 |  | NI | NV |  |  |  | 2040 |  | TTG | M797 |  | Each 4000A
P212 | 29482 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 57 | [10 empty] | Grohnde – Vörden – Würgassen | Grohnde | Vörden | Bestand |  |  | 57 | 380 | Umbeseilung | Leitung | 5400 |  | NI, NW | NV |  |  |  | 2040 |  | TTG | M435 |  | Each 4000A
P212 | 29483 | [8 empty] | 5400 | [19 empty] | Vörden | Würgassen | Bestand |  |  | * | 380 | Umbeseilung | Leitung | 5400 |  | NI, NW | NV |  |  |  | 2040 |  | TTG | M435 |  | Each 4000A
P212 | 29484 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 57 | [10 empty] | Würgassen – Sanders- hausen / Ost – Bergshausen | Würgassen | Sandershausen / Ost | Bestand |  |  | 57 | 380 | Umbeseilung | Leitung | 5400 |  | NW, HE | NV |  |  |  | 2040 |  | TTG | M472 |  | Each 4000A
P212 | 29485 | [8 empty] | 5400 | [19 empty] | Sandershausen / Ost | Bergshausen | Bestand |  |  | * | 380 | Umbeseilung | Leitung | 5400 |  | NW, HE | NV |  |  |  | 2040 |  | TTG | M472 |  | Each 4000A
P212 | 29486 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 30 | [10 empty] | Bergshausen – Borken | Bergshausen | Borken | Bestand |  |  | 30 | 380 | Umbeseilung | Leitung | 5400 |  | HE | NV |  |  |  | 2040 |  | TTG | M473 |  | Each 4000A
P215 | 29487 | [16 empty] | 68 | [8 empty] | BBPIG | 52 | Güstrow – Bentwisch– Suchraum Gemeinden Sanitz/ Dettmannsdorf | Güstrow | Bentwisch | Bestand |  |  | 68 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | MV | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M454 | x
P215 | 29488 | [25 empty] | BBPIG | 52 |  | Bentwisch | Sanitz/ Dettmannsdorf | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | MV | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M454 | x
P216 | 29489 | [16 empty] | 90 | [8 empty] | BBPIG | 53 | Güstrow – Siedenbrünzow – Iven/Krusenfelde/Krien/ Spantekow/Wer- der/Bartow | Güstrow | Siedenbrünzow | Bestand |  |  | 90 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | MV | NV |  |  |  | 2032, 2033 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M455 | x
P216 | 29490 | [25 empty] | BBPIG | 53 |  | Siedenbrünzow | Iven/Krusenfelde/Krien/ Spantekow/Werder/Bartow | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | MV | NV |  |  |  | 2032, 2033 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M455 | x
P216 | 29491 | [16 empty] | 62 | [8 empty] | BBPIG | 53 | Iven/Krusenfelde/Krien/ Spantekow/ Werder/Bartow – Pasewalk / Nord– Pasewalk | Iven/Krusenfelde/Krien/ Spantekow/ Werder/Bartow | Pasewalk / Nord | Bestand |  |  | 62 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | MV | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M523 | x
P216 | 29492 | [25 empty] | BBPIG | 53 |  | Pasewalk / Nord | Pasewalk | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | MV | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M523 | x
P221 | 29493 | [8 empty] | 1400 | [7 empty] | 35 | [8 empty] | TYNDP | 267 | 50Hz T-Regalzone - Südschweden | 50Hz T-Regalzone | Südschweden | Ausbau |  | 35 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | 1400 |  | MV |  |  |  |  | 2035 |  | 50HzT | M461a |  | HDVC, 700 MW( Ausbau von 700W auf 1,4GW)
P222 | 29494 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 47 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 47 | Oberbachern – Ottenhofen | Oberbachern | Ottenhofen | Bestand |  |  | 47 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | 5400 | 6 | BY | NV |  |  |  | 2027, 2029 | 2: Im ROV/BFP | TTG | M461 | x | each 4000A
P223 | 29495 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 147 | [10 empty] | Güstrow – Wessin – Görries– Klein Rogahn– Krümmel | Güstrow | Wessin | Bestand |  |  | 147 | 380 | Umbeseilung | Leitung | 5400 |  | MV, SH | NV |  |  |  | 2030 |  | 50HzT | M462a | x | Each 4000A
P223 | 29496 | [8 empty] | 5400 | [19 empty] | Wessin | Görries | Bestand |  |  | * | 380 | Umbeseilung | Leitung | 5400 |  | MV, SH | NV |  |  |  | 2030 |  | 50HzT | M462a | x | Each 4000A
P223 | 29497 | [8 empty] | 5400 | [19 empty] | Görries | Klein Rogahn | Bestand |  |  | * | 380 | Umbeseilung | Leitung | 5400 |  | MV, SH | NV |  |  |  | 2030 |  | 50HzT | M462a | x | Each 4000A
P223 | 29498 | [8 empty] | 5400 | [19 empty] | Klein Rogahn | Krümmel | Bestand |  |  | * | 380 | Umbeseilung | Leitung | 5400 |  | MV, SH | NV |  |  |  | 2030 |  | 50HzT | M462a | x | Each 4000A
P225 | 29499 | [8 empty] | 5400 | [7 empty] | 8 | 9 | [7 empty] | BBPIG | 77 | Altheim – Isar | Altheim | Isar | Ausbau |  | 8 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | 5400 | 9 | BY |  |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M464a | x | 4000A
P227 | 29500 | [16 empty] | 80 | 6 | [9 empty] | Lübeck / West – Krümmel | Lübeck / West | Krümmel | Ausbau |  | 80 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  | 6 | SH |  |  |  |  | 2040 | - | TTG | M468
P228 | 29501 | [16 empty] | 98 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 59 | Landesbergen – Lehrte / Lahe – Mehrum / Nord | Landesbergen | Lehrte / Lahe | Bestand |  |  | 98 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau | Leitung |  | 6 | NI | NV |  |  |  | 2031, 2032 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsverfahren | TTG | M469a | x
P228 | 29502 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | BBPIG | 59 |  | Lehrte / Lahe | Mehrum / Nord | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | NI | NV |  |  |  | 2031, 2032 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsverfahren | TTG | M469a | x
P252 | 29503 | [16 empty] | 4 | [10 empty] | (Marzahn – Punkt Biesdorf/Süd) – Wuhlheide | (Marzahn – Punkt Biesdorf/Süd) | Wuhlheide | Bestand |  |  | 4 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau | Leitung |  |  | BE | NV |  |  |  | 2030- 2035 | - | 50HzT | M534a | x
P302 | 29504 | [16 empty] | 46 | [8 empty] | BBPIG | 68 | Höpfingen – Hüffenhardt | Höpfingen | Hüffenhardt | Bestand |  |  | 46 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung |  |  | BW | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsverfahren | TNG | M511 | x
P306 | 29505 | [16 empty] | 39 | [10 empty] | Großgartach – Pulverdingen | Großgartach | Pulverdingen | Bestand |  |  | 39 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau, Parallelneubau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung |  |  | BW | NV |  |  |  | 2035 |  | TNG | M518 | x | TransnetBW
P313 | 29506 | [16 empty] | 15 | [8 empty] | TYNDP | 225 | Deutschland - Belgien | Punkt Dahlem (Deutschland) | Punkt Gramme (Belgien) | Bestand |  |  | 15 |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  |  | NW |  |  |  |  | 2035 |  | AMP | M488 |  | HVDC
P315 | 29507 | [16 empty] | 94 | 6 | [7 empty] | BBPIG | 63 | Hanekenfähr – Gronau | Hanekenfähr | Gronau | Bestand |  |  | 94 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau, Errichtung einer Leitung: Paral- lelneubau | Leitung |  | 6 | NI, NW | NV |  |  |  | 2033, 2034 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP | M491 | x
P328 | 29508 | [16 empty] | 200 | [8 empty] | BBPIG | 70 | Fedderwarden – Großbritannien | Fedderwarden | Punkt Großbritannien | Ausbau |  | 200 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  |  | NI |  | x |  |  | 2025 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | (TTG) | M534 | x
P330 | 29509 | [16 empty] | 42.3 | [10 empty] | Punkt Rittershausen – Höpfingen | Punkt Rittershausen | Höpfingen | Bestand |  |  | 42.3 |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | BY, BW | NV |  |  |  | 2035 |  | TNG | M550 | x
P355 | 29510 | [16 empty] | 125 | 6 | [9 empty] | Netzverstärkung Neuenhagen – Heinersdorf – Eisenhüttenstadt – Preilack | Neuenhagen | Heinersdorf | Bestand |  |  | 125 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | BB | NV |  |  |  | 2035 |  | 50HzT | M599
P355 | 29511 | [17 empty] | 6 | [10 empty] | Heinersdorf | Eisenhüttenstadt | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | BB | NV |  |  |  | 2035 |  | 50HzT | M599
P355 | 29512 | [17 empty] | 6 | [10 empty] | Eisenhüttenstadt | Preilack | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | BB | NV |  |  |  | 2035 |  | 50HzT | M599
P359 | 29513 | [16 empty] | 37 | [8 empty] | BBPIG | 60 | Stendal / West – Wolmirstedt | Stendal / West | Wolmirstedt | Bestand |  |  | 37 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | ST | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M571 | x
P367 | 29514 | [16 empty] | 26 | 3 | [7 empty] | TYNDP | 1047 | Emden / Ost – Eemshaven (Grenze DE / NL) | Emden / Ost | Punkt Eemshaven (Grenze DE / NL) | Ausbau |  | 26 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  | 3 | NI |  | x |  |  | 2035
P402 | 29515 | [16 empty] | 126 | [10 empty] | Westerkappeln – Gersteinwerk | Westerkappeln | Gersteinwerk | Ausbau |  | 126 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  |  | NW |  |  |  |  | 2033 |  | AMP | M602 | x
P403 | 29516 | [16 empty] | 25 | [8 empty] | BBPIG | 64 | Hattingen – Linde | Hattingen | Linderhausen | Bestand |  |  | 25 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  |  | 2032, 2033 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP | M603 | x
P403 | 29517 | [25 empty] | BBPIG | 64 |  | Linderhausen | Linde | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  |  | 2032, 2033 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP | M603 | x
P406 | 29518 | [16 empty] | 10 | [8 empty] | BBPIG | 71 | Aach – Bofferdange | Aach | Punkt Bofferdange | Bestand |  |  | 10 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | RP | NV | x |  |  | 2026, 2027 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP | M606 | x
P408 | 29519 | [16 empty] | 13 | [10 empty] | Eiberg – Bochum | Eiberg | Bochum | Bestand |  |  | 13 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  |  | 2035 |  | AMP | M621 | x
P408 | 29520 | [16 empty] | 11 | [10 empty] | Bochum – Hattingen | Bochum | Hattingen | Bestand |  |  | 11 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  |  | 2035 |  | AMP | M622 | x
P408 | 29521 | [16 empty] | 33 | [10 empty] | Emscherbruch – Bochum / Eiberg | Emscherbruch | Bochum / Eiberg | Bestand |  |  | 33 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | NW | NV |  |  |  | 2035 |  | AMP | M744 | x
P450 | 29522 | [16 empty] | 98 | [8 empty] | BBPIG | 60 | Putlitz / Süd – Putlitz – Perleberg – Stendal / West | Putlitz / Süd | Putlitz | Bestand |  |  | 98 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | BB, ST | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M678 | x | HTLS, strengthened existing 380
P450 | 29523 | [25 empty] | BBPIG | 60 |  | Putlitz | Perleberg | Bestand |  |  | * | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | BB, ST | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M678 | x | HTLS, strengthened existing 380
P450 | 29524 | [25 empty] | BBPIG | 60 |  | Perleberg | Stendal / West | Bestand |  |  | * | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | BB, ST | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M678 | x | HTLS, strengthened existing 380
P450 | 29525 | [16 empty] | 152 | [8 empty] | BBPIG | 60 | Güstrow – Siedenbrünzow – Putlitz / Süd | Güstrow | Siedenbrünzow | Bestand |  |  | 152 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | MV, BB | NV |  |  |  | 2035 |  | 50HzT | M786 | x | HTLS, strengthened existing 380
P450 | 29526 | [25 empty] | BBPIG | 60 |  | Siedenbrünzow | Putlitz / Süd | Bestand |  |  | * | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | MV, BB | NV |  |  |  | 2035 |  | 50HzT | M786 | x | HTLS, strengthened existing 380
P451 | 29527 | [16 empty] | 22 | [8 empty] | BBPIG | 62 | Graustein – Bärwalde | Graustein | Bärwalde | Bestand |  |  | 22 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | BB, SN | NV |  |  |  | 2030 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT | M681 | x | HTLS, strengthened existing 380
P462 | 29528 | [16 empty] | 24 | [8 empty] | BBPIG | 75 | Aachen – Netzerweiterung | Verlautenheide | Zukunft (near to weisweiler) | Bestand |  |  | 24 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | NW | NV |  |  |  | 2027, 2028 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP | M689 | x | 600MW into 110kV grid
P462 | 29529 | [25 empty] | BBPIG | 75 |  | Zukunft | Siersdorf | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | NW | NV |  |  |  | 2027, 2028 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP | M689 | x | 600MW into 110kV grid
P464 | 29530 | [16 empty] | 3.7 | 6 | [9 empty] | Neubau Punkt Fraulautern – Saarwellingen | Punkt Fraulautern | Suchraum Saarwellingen | Bestand |  |  | 3.7 | 80 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung |  | 6 | SL | NV |  |  |  | 2028 |  | AMP | M691 | x | two circute
P464 | 29531 | [16 empty] | 0.9 | 9 | [9 empty] | Neubau Diefflen – Saarwellingen | Suchraum Saarwellingen | Diefflen | Bestand |  |  | 0.9 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  | 9 | SL | NV |  |  |  | 2028 |  | AMP | M691 | x | three circute
P464 | 29532 | [16 empty] | 3.7 | 6 | [9 empty] | Punkt Fraulautern – Saarwellingen | Punkt Fraulautern | Suchraum Saarwellingen | Bestand |  |  | 3.7 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  | 6 | SL | NV |  |  |  | 2028 |  | AMP | M691 | x | two circute
P500 | 29533 | [16 empty] | 29.5 | [10 empty] | Aschaffenburg – Urberach | Aschaffenburg (neu) | Urberach | Ausbau |  | 29.5 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  |  | BY, HE | NVA |  |  |  | 2035 |  | AMP, TTG | M737 | x | Nur zwischen Aschaffenburg und Urberach
P501 | 29534 | [16 empty] | 34 | [10 empty] | Gersteinwerk – Lippe – Mengede | Gersteinwerk | Lippe | Bestand |  |  | 34 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  |  | 2035 |  | AMP | M740 | x
P501 | 29535 | [27 empty] | Gersteinwerk – Lippe – Mengede | Lippe | Mengede | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  |  | 2035 |  | AMP | M740 | x
P502 | 29536 | [16 empty] | 8.5 | [10 empty] | Walsum – Beeck | Walsum | Beeck | Bestand |  |  | 8.5 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | NW | NV |  |  |  | 2027 / 2028 |  | AMP | M741 | x
P503 | 29537 | [16 empty] | 26.6 | [10 empty] | Niederrhein – Walsum | Niederrhein | Suchraum Wehofen/Aldenrade/Hamborn | Bestand |  |  | 26.6 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | NW | NV |  |  |  | 2035 |  | AMP | M742 | x | Umstellung von 220 kV
P503 | 29538 | [28 empty] | Suchraum Wehofen/Aldenrade/Hamborn | Walsum | Bestand |  |  | * | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | NW | NV |  |  |  | 2035 |  | AMP | M742 | x | Umstellung von 220 kV
P504 | 29539 | [16 empty] | 77 | [10 empty] | Sechtem – Weissenthurm | Sechtem | Liessem | Bestand |  |  | 77 | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | NW, RP | NV |  |  |  | 2030 |  | AMP | M743 | x | Umbeseilung
P504 | 29540 | [28 empty] | Liessem | Weissenthurm | Bestand |  |  | * | 380 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | NW, RP | NV |  |  |  | 2030 |  | AMP | M743 | x | Umbeseilung
P505 | 29541 | [16 empty] | 22 | [10 empty] | Netzverstärkung Niederstedem – Bauler – Bundesgrenze | Niederstedem | Bauler (Border) | Bestand |  |  | 22 |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | RP | NV |  |  |  | 2030 |  | AMP | M754 | x | HTLS, existing is 220kV
P505 | 29542 | [28 empty] | Bauler (Border) | Deutsch - luxemburgischen (border) | Bestand |  |  | * |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | RP | NV |  |  |  | 2030 |  | AMP | M754 | x | HTLS, existing is 220kV
P509 | 29543 | [16 empty] | 60 | [10 empty] | Limburg – Eschborn – Kriftel | Limburg | Eschborn | Ausbau |  | 60 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | HE | NVA |  |  |  | 2040 |  | AMP | M784
P509 | 29544 | [16 empty] | 10 | [11 empty] | Eschborn | Kriftel | Bestand |  |  | 10 | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung |  |  | HE | NVA |  |  |  | 2040 |  | AMP | M784
P528 | 29545 | [16 empty] | 59 | [10 empty] | Netzverstärkung Lauchstädt – Leuna / Merse- burg / Weißenfels– Pulgar | Lauchstädt | Pulgar | Bestand |  |  | 59 | 380 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  |  | ST, SN | NV |  |  |  | 2040 |  | 50HzT | M750
P531 | 29546 | [16 empty] | 25 | 6 | [9 empty] | Thyrow – Mahlow – Berlin / Südost - Lichterfelde – Mitte | Thyrow | Mahlow | Bestand |  |  | 25 | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | BB, BE | NVA |  |  |  | 2030- 2035 |  | 50HzT | M531a | x
P531 | 29547 | [17 empty] | 6 | [10 empty] | Mahlow | Berlin / Südost / Lichterfelde | Bestand |  |  | * | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | BB, BE | NVA |  |  |  | 2030- 2035 |  | 50HzT | M531a | x
P531 | 29548 | [16 empty] | 20 | 6 | [10 empty] | Mahlow | Lichterfelde | Ausbau |  | 20 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | BB, BE | NVA |  |  |  | 2030- 2035 |  | 50HzT | M531a | x
P531 | 29549 | [17 empty] | 6 | [10 empty] | Lichterfelde | Mitte | Ausbau |  | * |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung |  | 6 | BB, BE | NVA |  |  |  | 2030- 2035 |  | 50HzT | M531a | x
P531 | 29550 | [16 empty] | 18 | [10 empty] | Malchow – Moabit – Reuter | Malchow | Moabit | Ausbau |  | 18 |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  |  | BE |  |  |  |  | 2030- 2035 |  | 50HzT | M531b | x
P531 | 29551 | [27 empty] | Malchow – Moabit – Reuter | Moabit | Reuter | Ausbau |  | * |  | 380 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung |  |  | BE |  |  |  |  | 2030- 2035 |  | 50HzT | M531b | x